## Sheet1
附件
重庆市南川区水利局2020年第一批财政专项扶贫资金项目计划安排表
序号 | 实施单位 |  | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制
| 主管部门 | 业主单位 |  |  |  | 小计 | 财政专项 扶贫资金
[7 empty] | 中央 | 市级
合计 | [5 empty] | 700 | 700
1 | 南川区水利局 | 民主镇人民政府 | 南川区民主镇文福村8社庙岭岗人饮工程 | 民主镇文福村8社庙岭岗 | 在文福村8社庙岭岗新建提灌站1座，安装15千瓦的电机抽水设备一套；新建100m³钢筋砼蓄水池一口，安装Φ75PE管道1000m，Φ50PE管道1500m，Φ32PE管道2500m，Φ25PE管道1000m，Φ20PE管道800m。 | 25 | 25 |  | 受益人口79户119人，其中贫困户8户32人。 | 项目实施可解决79户119人，其中贫困户8户32人饮水困难问题。 | 6户贫困户参加前期项目确定会议、决议，解决79户119人，其中贫困户8户32人安全饮水问题。
2 | 南川区水利局 | 民主镇人民政府 | 南川区民主镇民主村6社红庙人饮工程 | 民主镇民主村6社红庙 | 维修整治民主村红庙水厂设施设备，改造75PE管2400m，50PE管6000m，32PE管2800m。 | 30 | 30 |  | 受益人口290户887人，其中贫困户38户105人。 | 项目实施可解290户887人。其中贫困户38户105人饮水安全问题。 | 20户贫困户参加前期项目确定会议、决议。解决290户887人，其中贫困户38户105人饮水安全问题。
3 | 南川区水利局 | 鸣玉镇人民政府 | 南川区鸣玉镇文化居委1社人畜饮水工程 | 鸣玉镇文化居委1社 | 从石堰河沟山坪塘取水安装Φ50PE管2500m到两口天修水池80m³，从水池安装Φ50PE管2500m到金光5社、文化文家坡。安装Φ20PE管3000m到农户。 | 27 | 27 |  | 受益人口34户113人,其中贫困户3户11人。 | 项目建成后能解决34户113人，其中建档立卡贫困户3户12人安全饮水问题。 | 包括50人参与前期项目确定会议、决议，12人参与入库项目的选择，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。通过改善饮水工程基础设施条件，提升113人其中贫困户12人安全饮水条件，解决饮水难问题。
4 | 南川区水利局 | 鸣玉镇人民政府 | 南川区鸣玉镇金光村人畜饮水工程 | 鸣玉镇金光村1、2、4、6社 | 更换Φ90PE水管2500m。安装Φ50PE水管2500m到金光2组。 | 25 | 25 |  | 受益人口803人,其中贫困户28户101人 | 项目建成后能解决160户803人，其中建档立卡贫困户28户101人安全饮水问题。 | 包括50人参与前期项目确定会议、决议，12人参与入库项目的选择，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。通过改善饮水工程基础设施条件，提升803人其中贫困户101人安全饮水条件，解决饮水难问题。
5 | 南川区水利局 | 鸣玉镇人民政府 | 南川区鸣玉镇鸣星村人畜饮水工程 | 鸣玉镇鸣星村4、9、10社 | 在4社丛林岗新修水池一口40m³；在9社水井湾新修水池一口50m³，安装Φ20PE管3000m；在10社下大坪河沟新修水池1口20m³，安装Φ32PE主水管1500m，安装Φ20PE水管4000m。 | 23 | 23 |  | 受益人口232人,其中贫困户9户31人 | 项目建成后能解决64户232人，其中建档立卡贫困户9户31人安全饮水问题。 | 包括50人参与前期项目确定会议、决议，12人参与入库项目的选择，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。通过改善饮水工程基础设施条件，提升232人其中贫困户31人安全饮水条件，解决饮水难问题。
6 | 南川区水利局 | 大有镇人民政府 | 南川区大有镇大一社区1社人饮工程 | 大有镇大一社区1社 | 新建安装Φ90PE管2018m、Φ50PE管2794m、Φ32PPR管3054m、Φ25PPR管1750m、Φ20PPR管1420m，安装水表计量设施。 | 54 | 54 |  | 受益人口472人，其中贫困户7户25人 | 项目建成后能解决472人，其中涉及建档立卡贫困户7户25人的饮水困难问题. | 包括10人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目取选择，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督，通过改善饮水工程基础设施条件，提升472人，其中贫困户25人安全饮水条件，解决饮水困难问题。
7 | 南川区水利局 | 南城街道办事处 | 南川区南城街道三汇村10社饮水工程 | 南城街道三汇村10社 | 新建100方蓄水池1座；2立方米过滤沉淀池1座；安装Φ110-20管材12480m，120户供水设施。 | 45 | 45 |  | 受益人口494人，其中建卡贫困户11户36人。 | 项目建成后能解决494人（其中建卡贫困户11户36人）的安全饮水问题 | 10人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目的选择，3人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。
8 | 南川区水利局 | 南城街道办事处 | 南川区南城街道金佛居委大石5社人饮工程 | 南城街道金佛居委大石5社对陵 | 新建200方蓄水池1座；新建2立方米过滤沉淀池1座；安装Φ50PE管4500米，Φ20PE管2000米,97户供水设备更换维修。 | 25 | 25 |  | 受益人口366人，其中建卡贫困户3户10人。 | 项目建成后能解决366人（其中建卡贫困户3户10人）的安全饮水问题 | 10人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目的选择，3人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。
9 | 南川区水利局 | 兴隆镇人民政府 | 南川区兴隆镇金星居委11社管网延伸工程 | 兴隆镇金星居委11社 | 该项目设计使用兴隆水厂处理后的合格水，采取管网延伸的方式，分别在金星居委万民垭口及页岩砖处已成Φ90PE主管上进行管网搭接，新安装供水主支管网共计8643m。 | 39.4 | 39.4 |  | 受益人口112户500人，其中贫困户9户27人。 | 项目建成后能解决112户500人，其中建档立卡贫困户9户27人安全饮水问题。 | 通过改善饮水工程基础设施条件，提升500人其中贫困9户27人安全饮水条件，解决饮水难问题。（补充群众参与度，包括15人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目的选择，30人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督等）
10 | 南川区水利局 | 南平镇人民政府 | 南川区南平镇红山村4、5、6社人饮工程 | 南平镇红山村4、5、6社 | 修建300m³蓄水池带100m³过滤池一口（水竹坪大塘），修建50m³蓄水池带15m³过滤池一口（梨树坪），修建30m³蓄水池带10m³过滤池一口（落凼）；新铺设φ110热合管1.6MPa4200m,φ50热合管1.6MPa18000m,φ32热合管1.6MPa22200m,φ20热合管1.6MPa5500m,减压阀4个，水表244个。 | 140 | 140 |  | 受益人口244户1002人（其中建卡贫困户18户、72人） | 通过实施该工程解决农户244户1002人（其中建卡贫困户18户、72人）的安全饮水问题 | 10人参与前期项目确定会议、决议，12人参与入库项目的选择，3人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。保证农户安全用水，发展产业
11 | 南川区水利局 | 南平镇人民政府 | 南川区南平镇红锋4社人饮工程 | 南平镇红锋村4组搪坎 | 铺设管道φ90PE管1525m，φ50PP12管635m，φ32PP12管1152m，φ25PP12管347m，φ20PP12管9280m;2、管件DN150不锈钢阀门1个，DN80不锈钢阀门1个，DN40表前阀阀2个，ND25表前阀17个，ND20表前阀5个，ND15表前阀门表，表后阀116套。土方开挖94m³；2、土方回填50m³；3、石方开挖203m³；4、石方恢复203m³；5、石方包管34.5m³；6、阀门井（700*700）2个；7、阀门井（400*400）24个；8、水表井24个；9、泵房（含配电设备、增压设备）1座， | 65 | 65 |  | 受益人口110户428人（其中建卡贫困户13户、45人） | 通过实施该工程解决农户110户428人（其中建卡贫困户13户、45人）的安全饮水问题 | 10人参与前期项目确定会议、决议，12人参与入库项目的选择，3人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。保证农户安全用水，发展产业
12 | 南川区水利局 | 石莲镇人民政府 | 南川区石莲镇洪塘村4社人饮工程 | 石莲镇洪塘4社 | 在洪塘村4社蹇坡湾实施一是整治蹇坡湾山坪塘长64m，高6m，上宽3m为饮水源。二是新建后山蓄水池为一座（内空长5m、宽4m、高1.5m，墙体37CM）30m³，顶部设通气孔，进出水管件预埋、排污阀、闸阀井等，外墙贴白色方小瓷砖（10㎝×10㎝），水池底部采用钢筋及200号混泥土采底0.20m，顶部采用预制板加盖并找平盖面，侧面对角永直径80㎜水管安装排气管，清水池四周用混泥土硬化高度50㎝以上。三是安装Φ50PE管2000m，Φ32PE管4000m，Φ20PE管3000m,管材压力等级为1.6Mpam，水表20块。 | 21.3 | 21.3 |  | 受益人口20户72人,其中贫困户1户3人。 | 项目建成后解决20户72人，其中建卡贫困户1户3人，低保户2户4人的出行及生产困难问题。 | 村社干群15人参与前期项目确定会议、决议， 15人参与入库项目的选择，将通过改善基础设施条件，提升20户72人，其中贫困户1户，低保户2户饮水困难问题。
13 | 南川区水利局 | 石莲镇人民政府 | 南川区石莲镇松峰村4社人饮工程 | 松峰4社（原7社） | 新建松峰村4社上沟建蓄水池长4m、宽2m、高1.5m2口，安装DN25PE管1000m，DN20PE管2300m,管材压力等级为1.6Mpam，水表15块。 | 7.4 | 7.4 |  | 受益人口15户51人,其中贫困户1户5人。 | 项目建成后能解决15户51人，其中建档立卡贫困户1户5人安全饮水问题。 | 村社干群12人参与前期项目确定会议、决议， 12人参与入库项目的选择，将通过改善基础设施条件，提升15户51人，其中贫困户1户饮水困难问题。
14 | 南川区水利局 | 东城街道办事处 | 南川区东城街道高桥村4社大岩人畜饮水工程 | 东城街道高桥村4社小地名大岩 | 高桥村四组大岩新建人畜饮水池一口300m3，安装连接管道Φ75PE管250m，Φ50PE管450m，Φ32PE管1250m，Φ25PE管950m，Φ20PE管1350m。安装水表29套。 | 29.17 | 29.17 |  | 受益人口21户72人其中贫困户1户2人。 | 项目建成后能解决21户72人其中贫困户1户2人的安全饮水工程 | 15人参与前期项目确定会议、决议，15人参与入库项目的选择，3人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督.通过改善饮水工程基础设施条件，提升72人其中贫困户1户2人安全饮水条件，解决饮水难问题。
15 | 南川区水利局 | 东城街道办事处 | 南川区东城街道高桥村四社冯湾人畜饮水工程 | 东城街道高桥村4社小地名冯湾 | 高桥村四组冯湾新建钢筋砼蓄水池一口50m3，整治水源地山坪塘一口2500m3，安装连接管道Φ50PE管800m，Φ32PE管1200m，Φ20PE管1000m。 | 28.43 | 28.43 |  | 受益人口29户100人其中贫困户3户8人，低保户2户5人。 | 项目建成后能解决29户100人其中贫困户3户8人，低保户2户5人的安全饮水工程。 | 16人参与前期项目确定会议、决议，16人参与入库项目的选择，3人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督.通过改善饮水工程基础设施条件，提升86人其中贫困户3户8人，低保户2户6人的安全饮水条件，解决饮水难问题。
16 | 南川区水利局 | 河图镇人民政府 | 南川区河图镇河园居委7组人饮工程 | 河图镇河园居委7组 | 河图镇水厂管网延伸：在冒水村3社陶学沟安装1.6MpaDN63PPR管1600m、1.6MpaDN50PPR管800m、1.6MpaDN32PPR管400m、1.6MpaDN20PPR管3500m，16㎡增压泵房1座，无负压增压设备1套（一用一备）。 | 38.5 | 38.5 |  | 受益人口35户145人，其中贫困户3户9人；预留重庆市南川区顺春生态农业发展有限公司1000人人饮资源量。 | 项目建成后能解决145人，其中涉及建档立卡贫困户3户9人饮水困难问题。预留重庆市南川区顺春生态农业发展有限公司1000人人饮资源量。 | 包括5人参与前期项目确定会议、决议，5人参与入库项目的选择，4人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。通过改善饮水工程基础设施条件，提升145人(其中贫困户9人)安全饮水条件，解决饮水难问题。
17 | 南川区水利局 | 河图镇人民政府 | 南川区河图镇上河村6社人饮工程 | 河图镇上河村6社 | 大观水厂管网延伸：在上河村7社黄湾来垭安装1.6MpaDN50PPR管1800m、1.6MpaDN25PPR管4100m，16㎡增压泵房1座，无负压增压设备1套（一用一备）。 | 36.6 | 36.6 |  | 受益人口40户218人，其中贫困户7户21人。 | 项目建成后能解决218人，其中涉及建档立卡贫困户7户21人饮水困难问题。 | 包括10人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目的选择，5人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督。通过改善饮水工程基础设施条件，提升230人(其中贫困户21人)安全饮水条件，解决饮水难问题。
18 | 南川区水利局 | 黎香湖镇人民政府 | 南川区黎香湖镇南湖村1-6社人饮工程（Ⅱ期） | 黎香湖镇南湖村1-6社 | 新安装供水主支管17500m，其中DN63PE管1000m，DN20PE管15000m，DN50内外防腐钢管1500m。开户安装DN40水表5套，DN25水表7套，DN15水表180套，管沟开挖、回填17500m。 | 40.2 | 40.2 |  | 收益农户150户536人，其中建档立卡贫困户28户90人。 | 项目建成后能解决150户536人，其中建档立卡贫困户28户90人安全饮水问题。 | 村社干群15人参与前期项目确定会议、决议，15人参与入库项目的选择，12人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督等，通过改善饮水工程基础设施，提升536人(其中贫困户90人)安全饮水条件，用上安全卫生有保障的自来水。